- Désignation de type unique / code d'identification du groupe de produits pour l'identification selon la liste de prix HSK Duschkabinenbau et comme indiqué à l'annexe 01

Les radiateurs et convecteurs en acier portant les désignations suivantes:

Alto, Atelier Line, Genova, Image, Juke, Lavida, Line, Line Austauschheizkörper, Line Plus, Line Pro, Line Round, Line Two, Martino, Paros, Premium, Sky, Semprio, Softcube plus

- Utilisation prévue: Radiateurs et convecteurs utilisés dans les systèmes de chauffage des bâtiments

- Adresse du fabricant:

HSK Duschkabinenbau KG, Zum Hohlen Morgen 22, 59939 Olsberg, Deutschland

- système d'évaluation de la constance des performances:   Systéme 3

- Normes de produit harmonisées:   EN 442-1:2014

- Organisme notifié / Conformité des performances

Laboratoire d'essai notifié 1015

- Performances déclarées:

| Caractéristiques principales | Classes réglementées | Spécifications techniques harmonisées |
| --- | --- | --- |
| Comportement au feu | A1 | EN 442-1 : 2014 |
| Substances dangereuses | aucun | EN 442-1 : 2014 |
| Étanchéité à la pression | Pas de fuite à 1,3 fois la pression de service maximale (kPa) | EN 442-1 : 2014 |
| Température de surface | Max. 95° Celsius | EN 442-1 : 2014 |
| Résistance à la compression | Pas de fissure à 1,69 fois la pression de service maximale autorisée (kPa) | EN 442-1 : 2014 |
| Puissance calorifique nominale | voir l'annexe | EN 442-1 : 2014 |
| Production de chaleur dans différentes conditions de fonctionnement (courbe caractéristique)) | voir l'annexe | EN 442-1 : 2014 |
| Résistance à la corrosion | Pas de corrosion de surface après un test d'humidité de 100 h | EN 442-1 : 2014 |
| Résistance aux dommages causés par des impacts mineurs | Classe 0 | EN 442-1 : 2014 |

- La performance du produit conformément aux paragraphes 1 et 2 correspond à celle mentionnée dans le paragraphe 7. Seul responsable de la création de cette déclaration de performance est le fabricant mentionné au point 3.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Joachim Schulte, directeur gérant

Olsberg, 01.11.2022

Lieu et date de délivrance 					Signature