- Unieke typeaanduiding / identificatiecode van de productgroep voor identificatie volgens de prijslijst

HSK Duschkabinenbau en zoals vermeld in bijlage 01:

stalen radiatoren en convectoren met de aanduidingen:

Line, Line Round

- Beoogd gebruik: Radiatoren en convectoren voor gebruik in verwarmingssystemen in gebouwen

- Fabrikant Hersteller:

- HSK Duschkabinenbau KG, Zum Hohlen Morgen 22, 59939 Olsberg, Deutschland

- Systeem voor de beoordeling van de bestendigheid van de prestaties:   Systeem 3

- Geharmoniseerde productnormen:   EN 442-1:2014

- Aangemelde instantie / Prestatie conformiteit

Aangemeld testlaboratorium 1452

- Verklaarde prestaties:

| Belangrijkste kenmerken | Gereguleerde klassen | Harmonisierte technische Spezifikationen |
| --- | --- | --- |
| Brandgedrag | A1 | EN 442-1 : 2014 |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | NPD | EN 442-1 : 2014 |
| Drukdichtheid | Geen lekkage bij 1,3 maal de maximale bedrijfsdruk ( 1000 kPa) | EN 442-1 : 2014 |
| Oppervlakte temperatuur | Maximaal 95 ° Celsius | EN 442-1 : 2014 |
| Druksterkte | Geen scheur bij 1,69 maal de maximaal toelaatbare werkdruk (1000 kPa) | EN 442-1 : 2014 |
| Nominale warmteafgifte | Zie bijlage 01 | EN 442-1 : 2014 |
| Warmteafgifte bij verschillende bedrijfsomstandigheden (karakteristieke curve) | Zie bijlage 01 | EN 442-1 : 2014 |
| Corrosiebestendigheid | Geen oppervlaktecorrosie na 100 u vochttest | EN 442-1 : 2014 |
| Weerstand tegen kleine impactschade | Klas 0 | EN 442-1 : 2014 |

- De prestaties van de bij punt 1 en 2 bedoelde producten komen overeen met de aangegeven prestaties

bij nummer 7. Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring overeenkomstig punt 3.

Ondertekend voor en namens de fabrikant van:

Joachim Schulte, uitvoerend manager

Olsberg, 01.01.2022

Plaats en datum van afgifte				                            Handtekening